## Лист1
Параметр | ШОТ-МТ | ЩПТ-МТ
Оперативный ток, В | Постоянный, 220 | Постоянный, 220
Напряжение питания шкафа, В | 220 или 380 | 220 или 380
Номинальный выходной ток одного ВЗУ, А | 9, 18 | 9, 18
Ёмкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 40, 60 | 60, 101, 130, 150, 180
Автоматический заряд и контроль аккумуляторной батареи | Да | Да
Защита от глубокого разряда аккумуляторных батарей | Да | Да
Количество отходящих автоматов, шт. | 24 | До 60
Из них с независимыми расцепителями | 4 | До 15
Номинальная отключающая способность защитных аппаратов, кА | не менее 6 | не менее 6
Количество отходящих линий | до 24 | до 60
Интерфейс связи с АСУ | RS-485 | RS-485
Вид обслуживания | Односторонний | Односторонний
Габаритные размеры шкафа, мм:
― ширина | 800 | 800
― высота | 2200 | 2200
― глубина | 600 | 600