## Лист1
КАРТА ЗАКАЗА
Цифровое устройство релейной защиты
Алтей
Заказчик:
Объект:
Модификация Алтей: |  |  |  | Алтей | - | БЗП | - | 220 | - | 01 |  | - | 00 |  | - | RSTX |  |  |  | (заполнятеся автоматически)
Количество, шт:
|  | Тип устройства Алтей | [5 empty] | БЗП
БЗП - блок защиты присоединения 6-35 кВ
ОЗТ - основная защита трехобмоточного трансформатора
УЗТ - универсальная защита трансформатора
ПЛК - программируемый логический контроллер
|  | Напряжение оперативного питания: | [5 empty] | 220
220 – ~/= 220 В
|  | Состав дополнительных модулей | [5 empty] | 01
00 – дополнительные модули отсутствуют
01 – модуль ввода-вывода дискретных сигналов (18 входов/6 выходов)
|  | Коммуникационный модуль | [5 empty] | RSTX
ПС – 2 х RS-485
RSTX – 2 х RS-485, 2 х Ethernet 1000BASE-TX
| Реле контроля изоляции цепей газовой защиты - Флокс: | [13 empty] | НЕТ | [9 empty] | ( |  |  | )
количество, шт.
| Преобразователь интерфейсов USB/RS485 - Юкка: | [13 empty] | НЕТ | [9 empty] | ( |  |  | )
количество, шт.
| Разветвитель интерфейса RS-485 Гидра | [13 empty] | НЕТ |  |  |  |  | 3 порта |  |  |  |  | ( |  |  | )
количество, шт.
[19 empty] | 6 портов | [5 empty] | ( |  |  | )
количество, шт.
Дополнительные требования:
Приложения:
СОГЛАСОВАНО
[7 empty] | (название организации) | [15 empty] | (должность)
со стороны
| заказчика |  | " | " |  |  |  | 20 |  | г. | [7 empty] | / | [10 empty] | /
[14 empty] | (подпись) | [9 empty] | (ФИО)
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | ООО НПП "Микропроцессорные технологии"
/
| Договор №: | [15 empty] | " |  |  |  | " |  |  |  |  | 20 |  |  | г.
Примечание: при заказе устройства, версию микропрограммы допустимо не указывать. В этом случае, устройство будет поставлено с наиболее свежей версией микропрограммы, включающей произведенные ранее доработки по расширению функциональных возможностей.